Tubo spiralato con interno liscio

Il tubo è utilizzato per lo scarico delle acque di condensa. Consente una rapida connessione con unità di condizionamento interna o esterna.
È realizzato in PVC morbido con anima spiralata in PVC rigido.
È possibile fissarlo a muro tramite clips fissa tubo o canalina di servizio Canalsplit® 03 Canalsplit® 04.

| TIPO | Ø 16 | Ø 18 | Ø 20 |
| --- | --- | --- | --- |
| CODICE | 0016 TU | 0018 TU | 0020 TU |
| PACKAGING | 30 mt. | 30 mt. | 30 mt. |